**兴安盟人民医院二院部煎药室改造**

**工** **程** **量** **清** **单**



**INEER** **MONGOLIA** **JINCELONG** **ENGINEERING** **CONSULT** **LIMITED** **COMPANY**

**内蒙古金策隆建设工程项目管理有限公司**

**中国** **·** **呼和浩特**

**工程量清单编制说明**

一、工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造

二、施工地点：内蒙古兴安盟人民医院

三、工程量清单包括范围：以给定清单工程量及项目特征描述为准。

四、编制依据：

1 、施工图纸及工程量清单；

2 、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程 计价计量规范辅导》（2013）、工程所在地政策性文件、项目现场情况、投 标单位自身情况及所能承担的风险；

3 、与本工程有关的图集、规范、技术资料；

4 、规费按内建标函（2019）468 号文件计取；

5 、税金按内建标函（2019）113 号文件 9%计取；

6 、人工费调增文件内建标【2021】148 号文计取；

五、其他说明

1 、不含暂列金；

2 、未考虑建筑工人实名制费用；

3 、未考虑企业自有工人培训费未记取。

内蒙古金策隆建设工程项目管理有限公司

2025 年 4 月 10 日

**兴安盟人民医院二院部煎药室改造**

**工** **程** **量** **清** **单**

、

工程造价

招 标 人 ： 咨 询 人 ：

(单位盖章) (单位公章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 ： 复 核 人 ：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

**单项工程汇总表**

工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 兴安盟人民医院二院部煎药室改造-拆除工程 |  |  |  |  |
| 2 | 兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建工程 |  |  |  |  |
| 3 | 兴安盟人民医院二院部煎药室改造-给排水工程 |  |  |  |  |
| 4 | 兴安盟人民医院二院部煎药室改造-电气工程 |  |  |  |  |
| 5 | 兴安盟人民医院二院部煎药室改造-通风工程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-拆除 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰 面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:木龙 骨，胶合板以及木地板2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理3、将垃圾堆放至院内指 定地点 | m2 | 43.74 |  |  |  |
|  | 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除原墙面抹灰层及 大白2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理3、将垃圾堆放至院内指 定地点 | m2 | 136.56 |  |  |  |
|  | 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除原有墙面块料面 层（包含结合层拆除）2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理3、将垃圾堆放至院内指 定地点注：块料面层拆除不区分石材规格 | m2 | 2.34 |  |  |  |
|  | 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1、原天棚矿棉板面层拆 除（包括面层及所有安装 附件拆除）2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理3、将垃圾堆放至院内指 定地点 | m2 | 65.08 |  |  |  |
|  | 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、人工拆除砖砌体（包 含墙面抹灰、贴砖等附着 物拆除）2、拆除、控制扬尘、清 理、码放整齐3、将垃圾堆放至院内指 定地点 | m3 | 0.19 |  |  |  |
|  | 6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门拆除包括：门框 及扇的整体拆除；2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理；3、将垃圾堆放至院内指 定地点 | m2 | 1.8 |  |  |  |
| 7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶灯 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 8 | 011612001001 | 电气配管拆除 | 1.名称：电气明管拆除2.规格型号： PVC20 | m | 25 |  |  |  |
|  | 9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除洗 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-拆除 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 脸盆及镜子 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾2.运距:投标人根据施工 现场自行考虑，运至环保 部门指定处理地点，包含 处理费3.运输车辆满足当地环保 要求 | m3 | 7.08 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 拆除工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-拆除工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |
|  | 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
|  | 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
|  | 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
|  | 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
|  | 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
|  | 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
|  | 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
|  | 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
|  | 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
|  | 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
|  | 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  |  |  |  | 表-12 |

规费、税金项目计价表

标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造

工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1、1.2厚铝合金条板100 mm宽,离缝安装带插缝板2、U型轻钢次龙骨LB45X48，中距不大于1500mm3、U型轻钢主龙骨CB38X12，中距不大于1500mm与 钢筋吊杆固定4、 φ6钢筋吊杆中距横向 不大于1500mm，纵向不大 于1200mm5、现浇钢筋混凝土板底 预留φ10钢筋吊环，双向 中距不大于1500mm6、含边条制作、安装 | m2 | 65.08 |  |  |  |
|  | 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除及复原 | 1.拆扒及恢复顶棚2.施工部位:-1层 | m2 | 5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位: 地台、堵门洞2.砖品种、规格、强度等 级:页岩实心砖MU103.砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M7.5 | m3 | 6.73 |  |  |  |
|  | 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15现浇砼2、混凝土运输、泵送、 浇捣、养护至成型3、混凝土种类：现浇混 凝土 | m3 | 4.39 |  |  |  |
|  | 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:素水泥浆一道2.结合层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3干硬性水泥 砂浆粘接层3.面层材料品种、规格、 颜色:800\*800mm块料地面 砖 | m2 | 43.9 |  |  |  |
|  | 6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:素水泥浆一道2.结合层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3防水水泥砂 浆粘接层 | m2 | 51.68 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 3.面层材料品种、规格、 颜色:800\*800mm块料地面 砖4.排水沟 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 010904001001 | 楼（地）面卷材 防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 :SBC聚乙烯丙纶复合防水 卷材（400g/m2）2.防水层数:2层 | m2 | 51.68 |  |  |  |
|  | 8 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、 颜色:30\*30mm白钢角线2.施工位置：地台边线处 | m | 94.94 |  |  |  |
|  | 9 | 010512008001 | 不锈钢篦子盖板 | 1、成品安装排水沟不锈 钢篦子盖板2、四周边框： L50\*5角钢3、中间横竖支撑管： -50\*5@50 | m2 | 12.96 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比 :10mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 139.14 |  |  |  |
|  | 11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:粉状型建筑 胶粘贴2.面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖300\*6003.缝宽、嵌缝材料种类: 填缝剂填缝 | m2 | 139.54 |  |  |  |
|  | 12 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、 颜色:30\*30mm白钢角线2.施工部位：墙凸角及窗 口处 | m | 32.42 |  |  |  |
|  | 13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨2.基层材料种类、规格:1 2mm厚纸面石膏板 | m2 | 3.96 |  |  |  |
|  | 14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:50\*50\*2mm镀锌方钢2.基层材料种类、规格:1 2mm硅酸钙板3.面层材料品种、规格、 颜色:1.0mm的白钢 | m2 | 54.37 |  |  |  |
|  | 15 | 020906001001 | 护墙板 | 1.护墙板2.窗口封堵处走廊一侧 | m2 | 2.31 |  |  |  |
|  | 16 | 080807014001 | 开孔 | 1.硅酸钙及不锈钢墙板开 洞 | 个 | 34 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  | 17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断 桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺2000\*1 200mm2.框、扇材质:65系列断 桥铝合金三玻窗 | m2 | 2.4 |  |  |  |
|  | 18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合 比:1：3水泥砂浆2、安装25mm厚大理石窗 台板3、清理基层、安装、打 胶、加厚边、倒角、打磨 等 | m2 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1、脚手架搭拆、租赁2、场内、场外材料搬运 等3、搭、拆斜道、上料平 台、护卫栏杆，安全网4、适用于砖墙砌筑 | m2 | 100 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 土建工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-土建工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |
|  | 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
|  | 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
|  | 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
|  | 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
|  | 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
|  | 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
|  | 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
|  | 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
|  | 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
|  | 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
|  | 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  |  |  |  | 表-12 |

规费、税金项目计价表

标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造

工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-给排 水工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:PP-R冷水 管 DN253.连接形式:热熔连接 | m | 60.65 |  |  |  |
|  | 2 | 031001006002 | 排水管 | 1.安装部位:室内2.介质:污水3.材质、规格:实壁UPVC 排水塑料管 DN654.连接形式:粘接 | m | 85 |  |  |  |
|  | 3 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板打孔2.规格:DN65 | 个 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | 031004014001 | 给、排水附(配) 件 | 1.材质:水龙头2.型号、规格:DN25 | 个 | 34 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 给排水工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-给排水工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |
|  | 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
|  | 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
|  | 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
|  | 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
|  | 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
|  | 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
|  | 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
|  | 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
|  | 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
|  | 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
|  | 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  |  |  |  | 表-12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-给排水工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
|  | 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
|  | (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
|  | (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
|  | (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
|  | (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
|  | 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
|  | 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

     表-13

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-电气 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 42 |  |  |  |
|  | 2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座2.规格:16A | 个 | 40 |  |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双开 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030411002001 | 线槽 | 1.阻燃型塑料线槽敷设 | m | 50 |  |  |  |
|  | 5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管2.规格型号： PVC603.施工位置：电缆穿线管 | m | 40 |  |  |  |
|  | 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线2.型号:BV-4mm23.材质:铜芯 | m | 360 |  |  |  |
|  | 7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线2.型号:BV-6mm23.材质:铜芯 | m | 720 |  |  |  |
|  | 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:无氧纯铜电力电 缆2.型号:YZV-4\*35+1\*16 | m | 40 |  |  |  |
| 9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600\*600mmLED灯 | 套 | 9 |  |  |  |
|  | 10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2.规格： 200\*400mm | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2.规格： 350\*400mm | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 电气工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-电气工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |
|  | 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
|  | 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
|  | 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
|  | 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
|  | 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
|  | 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
|  | 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
|  | 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
|  | 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
|  | 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
|  | 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  |  |  |  | 表-12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-电气工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
|  | 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
|  | (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
|  | (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
|  | (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
|  | (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
|  | 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
|  | 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

     表-13

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-通风 工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 030702003001 | 不锈钢板通风管 道 | 1.名称: δ0.8镀锌薄钢板 通风管道2.形状:方形3.规格:400\*400mm | m2 | 78.5 |  |  |  |
|  | 2 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:空调式低噪音风 机柜2.规格:3000w | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 080807014001 | 开孔 | 1.铝扣板开孔300\*400mm | 个 | 14 |  |  |  |
|  | 4 | 030703007001 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.名称:白钢风罩2.规格:300\*400mm | 个 | 14 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |
|  |  |  |  |  | 表— 08 |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-通风工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-通风工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |
|  | 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
|  | 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
|  | 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
|  | 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
|  | 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
|  | 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
|  | 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
|  | 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
|  | 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
|  | 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
|  | 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  |  |  |  | 表-12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-通风工程 | 标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
|  | 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
|  | (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
|  | (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
|  | (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
|  | (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
|  | 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
|  | 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

     表-13

