附件2

兴安盟执业医师实践基地项目设备购置参数（医学模型）

品目1、数字遥控式腹部触诊、血压测量模拟人

一、技术参数

1、数字遥控式电脑腹部触诊血压测量模拟人

1.1、全身查体模型，高分子材料制成，肤质仿真度高，腹部质地柔软，形象逼真。

▲1.2、腹部体征变换自动完成。。

1.3、可遥控器和工作站控制模拟人体征，肝脾触诊体征≥18种、压痛点≥8种、听诊体征≥3种。

1.4、肝操作：可设置肝肿大范围：1～7cm，并可进行肝触诊操作。

1.5、脾操作：可设置脾肿大大范围：1-9cm，并可进行脾触诊操作。

1,6、压痛操作：

1.6.1、可对模拟人进行各种压痛点位的触诊，同时模拟人发出痛苦叫声。

1.6.2、胆囊触痛：触诊胆囊触痛（Murphy征阳性）时，可使模拟人突然屏住呼吸，抬手后恢复呼吸。

1.6.3、阑尾点压痛：按压右下腹部麦氏点时，模拟人会发出痛苦叫声，抬起手后仍会伴有反跳痛痛苦叫声。

1.6.3、其它压痛点包括上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛。

▲1.8、听诊操作：可实现腹部听诊训练，可听及正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音。

1.9、腹式呼吸操作：可选择腹式呼吸与无呼吸，随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。

2、血压测量：

▲2.1、在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。

2.2、具有Korotkoff Gap音，音量大小可以调节

2.3、收缩压和舒张压可以分开设定，可设定脉搏频率。

2.4、血压调节步长≤1mmHg。

2.5、具备液晶显示屏，压力值采用动态mmHg显示。

3、遥控器：可通过遥控器选择相关操作，至少包括复位、执行、停止等。

2、工作站：

2.1、可设置模拟人各种体征参数。

2.2、可进行技能考核。当执行完一种体征后，按下“技能考核”键，即可进行技能考核，学员进行腹部触诊听诊后，回答出体征特征，由教师评定成绩。

二、每套主要配置：

1、 数字遥控式腹部触诊血压测量模拟人：1个

2、遥控器：1个。

3、血压测量训练仪：1套。

4、数据连接线：1根。

品目2、数字遥控式胸部心肺听诊模拟人

一、技术参数：

1、数字遥控式胸部心肺听诊模拟人

1.1、全身查体模型，高分子材料制成，仿真度高

▲1.2、可能模拟≥90种心肺疾病的听诊体征，包括心率、心律、心音的改变，异常心音、心杂音、心杂音的分级及传导、心包摩擦音等。

▲1.2、可模拟各种肺肝脏疾病的听诊体征，包括病理性呼吸音各种干、湿性罗音胸膜擦音，语颤的变化等。

▲1.3、模拟各种心肺疾病的触诊体征，包括各种收缩期、舒张期及连续性心前区细震颤（猫喘）、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语颤等。

2、遥控器

2.1通过遥控器调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征的部位及特征，然后教师对学员的实际操作技能评定成绩。

2.2、可通过遥控器选择心肺音体征、调节音量、扩音、复位等。

二、每套标准配置：

1、数字遥控式胸部心肺听诊模拟人：1个。

2、遥控器：1个。

品目3、移动交互式心肺复苏模拟人

一、技术参数：

1、模型

▲1.1、全身模型，模拟成年男性全身，具有肋骨解剖结构，无线设计。

1.2、可在手机、平板、PC等终端打开。（提供实物操作照片）

1.3、模型具有自动的双侧颈动脉搏动、瞳孔对光反射等生命体征反馈。

1.4、可训练学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练。

1.5、模型配有仿真血液循环和通气指示灯，可不同心肺复苏操作的质量进行动态反馈。

1.6、按压机械寿命不少于50万次。

2、训练评估软件：

2.1、可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，可显示数据分布规律，支持主、客观评分。

2.2、内置AHA、ERC心肺复苏评判标准，并支持自定义设置评价标准。

2.3、训练过程中的可反馈的实时数据至少包括实时心电、按压深度、按压频率、按压位置、通气量，操作过程中可选择干预、药物。（提供软件功能截图）

2.4、在自我综合训练模式下可选择不同的 CPR 场景，至少包括溺水、心脏骤停、创伤、中毒、电击、过敏等场景，并支持新增场景。（提供软件功能截图）

▲2.5、可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数、按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率、通气成绩、平均通气量、按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。支持成绩导出。（提供软件功能截图）

2.6、可查看按压、通气不少于2项评分项的不足、正确、过度的占比。

2.7、具备训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。（提供软件功能截图）

二、每套主要配置：

1、移动交互式心肺复苏模拟人：1个。

2、训练评估软件：1套。

品目4、移动交互式胸腔穿刺操作训练系统

一、技术参数：

1、整体功能：可通过软件模拟出的真实临床操作场景、虚拟患者、虚拟治疗室、虚拟配套设备的摆放、位置、使用以及真实的临床操作，可进行临床穿刺技能的虚实结合模拟操作训练。2、摆放和固定平台：

2.1、具备用于仿真模型的摆放和固定，模型更换时间≤5min。

▲2.2、可自动识别模型，并启动对应训练流程，系统可自动识别穿刺体位。

3、胸穿模型：

3.1、模型为从颈部到脐部，解剖结构包括双侧肋间隙、腋窝。

3.2、可在模型上对重要的解剖标志进行触摸和识别，触感真实，穿刺成功有突破感。

▲3.3、提供真实的临床穿刺器械（包括真实的胸腔穿刺针、镊子、注射器等操作所用器械），器械运动可被精确检测，并驱动软件中虚拟器械实现同轨迹运动；三维空间位置测量误差≤5mm，角度测量误差≤5°。

3.4、可进行止血钳固定、穿刺点包扎等训练。

▲3.5、穿刺针进入正确位置后可抽出真实液体，可预先设置不同的液体性状；

4、训练评估软件：

4.1、具备训练及考核模式。

▲4.2、可进行穿刺完整流程技能训练，包括消毒、穿刺等单步骤的重点训练；可检测消毒次数和范围；可检测穿刺的深度、位置。

4.3、穿刺训练模块包括≥3种病例。

4.4、提供穿刺技能的标准操作视频。

4.5、操作前可查看患者病史和相关辅助检查结果；

4.6、软件的三维人体练习肩胛下角、腋前线、腋中线和腋后线的解剖标志识别，可逐层显示胸腔穿刺相关解剖结构，包括皮肤、肌肉、内脏、骨骼。

4.7、操作错误时可报警；

4.8、系统可对操作的关键步骤自动判断打分；

▲4.9、系统可自动录制在模型上的操作视频；

4.10、系统可以按照流程训练和单步骤训练对成绩进行汇总，操作完成后学生可查看自己的操作成绩，操作情况、考核成绩均可自动记录存储，并可打印；

二、每套主要配置：

1、摆放和固定平台：1张。

2、胸穿模型：1个。

3、训练评估软件：1套。

品目5、高级综合穿刺术技能训练模拟人（前倾坐位）

一、技术参数

1、胸穿模型：

1.1、模型模拟标准胸腔积液穿刺体位（前倾坐位）；

1.2、体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、第7肋、第8肋。

1.3、可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置。

1.4、穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，可消毒范围：以穿刺点为中心直径≥15cm的圆形区域，消毒过程中消毒液不会漏进模型。

1.5、可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔穿刺；

1.6、正确穿刺可以抽出胸腔积液；

1.7、模型耐穿刺，1平方厘米可满足≥500次穿刺练习不漏液；

1.8、双侧穿刺模块可更换。

2、座椅带脚轮，可移动和固定。

二、每套主要配置：

1、胸穿模型：1个。

2、座椅：1把。

品目6、缝合练习模块（附底座）

一、数量：50个。

二、技术参数：

1、切开缝合模块模拟真实人体组织结构，包括皮肤和皮下组织，触感逼真。

2、可进行多种外科手术基础技能训练，包括：切开、缝合技术、打结、拆线；

3、配有托架。

品目7、移动交互式腹膜腔穿刺操作训练系统

一、技术参数：

1、整体功能：可通过软件模拟出的真实临床操作场景、虚拟患者、虚拟治疗室、虚拟配套设备的摆放、位置、使用以及真实的临床操作，可进行临床穿刺技能的虚实结合模拟操作训练。

2、摆放和固定平台：

2.1、具备用于仿真模型的摆放和固定，模型更换时间≤5min。

▲2.2、可自动识别模型，并启动对应训练流程，系统可自动识别穿刺体位。

3、腹穿模型：

3.1、模型为从平乳头到大腿上1/3，解剖结构包括双侧乳房、双侧髂前上棘、腹股沟，穿刺部位模块可更换；

3.2、可在模型上对重要的解剖标志进行触摸和识别，触感真实，穿刺成功有突破感。

3.3、可通过触摸模型髂前上棘等解剖标志，标记穿刺点。

3.4、提供真实的临床穿刺器械（包括腹腔穿刺针、镊子、注射器操作所用器械），器械运动可被精确检测，并驱动软件中虚拟器械实现同轨迹运动；三维空间位置测量误差≤5mm，角度测量误差≤5°。

▲3.5、穿刺针进入正确位置后可抽出真实液体，可预先设置不同的液体性状；

3.6、可练习止血钳固定、穿刺点包扎等过程。

4、训练评估软件：

4.1、具备训练及考核模式。

4.2、穿刺训练模块包括≥3种病例。

4.3、系统可进行穿刺完整流程技能训练，包括消毒、穿刺等单步骤的重点训练；可检测消毒次数和范围；可检测穿刺的深度、位置。

4.4、操作前可查看患者病史和相关辅助检查结果；

4.5、软件的三维人体可练习髂前上棘、脐、腹股沟的解剖标志识别，提供穿刺路径上解剖层次剖面图，可逐层显示腹腔穿刺相关解剖结构，包括皮肤、皮下脂肪、肌肉、内脏、骨骼等组织结构；

4.6、可在三维模型上模拟麻醉和穿刺过程中误伤血管、回抽出血液、皮肤出血、损伤脏器等并发症；

4.7、操作错误时可报警；

4.8、系统可对操作的关键步骤自动判断打分；

▲4.9、系统可自动录制在模型上的操作视频；

4.10、系统可以按照流程训练和单步骤训练对成绩进行汇总，操作完成后学生可查看自己的操作成绩，操作情况、考核成绩均可自动记录存储，并可打印；

二、每套主要配置：

1、摆放和固定平台：1张。

2、胸穿模型：1个。

3、训练评估软件：1套。

品目8、腹腔穿刺仿真病人模型

一、数量：4

二、技术参数：

1、腹穿模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至腹股沟部，解剖标志明显。

2、模型腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则报警提示操作失败。

3、模型腹部右侧内有腹壁下血管区，穿刺时误穿到此区域，则报警提示操作失败；

4、穿刺时进针感逼真，正确操作可抽出模拟腹水，

品目9、多功能透明洗胃训练模型

1、置胃管模型模拟成人上半身，可实现半卧位、立位，可实现头向一侧偏45°。

2、模型人双眼睑可手动打开，可观察到双侧瞳孔缩小。

3、胸部外形用高强度透明材料制成，其内包括但不限于食道、胃、气管支气管、左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺、小肠以及结肠等解剖剖面或结构。

4、可模拟颈动脉搏动。

5、模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。

6、置管过程中可通过半透明的食道/气道观察到胃管置入的位置。

7、可练习经口、经鼻胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、十二指肠引流术，可真实注入洗胃液。

8、具备专门的清洗管道，消化道内残存液体可排出。

9、可使用喉镜打开气道，训练气管插管。

10、可练习氧气吸入、口腔护理、经口/鼻吸痰术。

品目10、高级动脉血液循环系统

需求：动脉穿刺模型

一、技术参数：

（一）、模拟人：

1、模拟成人右臂，包含桡动脉、桡骨茎突、腕横纹等解剖结构，各结构尺寸、位置与人体实际解剖结构误差≤2mm，高度还原人体右臂动脉血液循环区域真实形态。

2、动脉搏动模拟：

2.1、可逼真模拟桡动脉搏动。

2.2、搏动频率调节范围：40～120 次/min；

2.3、搏动压力调节范围：0.8～1.6kPa。

3、穿刺采血：

3.1、桡动脉血管采用医用硅胶材质，具备真实血管的柔韧性与弹性，可承受≥500 次的穿刺操作。

▲3.2、支持临床标准的桡动脉穿刺采血操作，穿刺手感与真实人体血管高度相似，且穿刺后能有效模拟出血现象，出血量可根据设定参数进行调整。

（二）、手持评分端管理系统：

1、随时考微信小程序：

1.1、二维码生成：导入系统的评分表自动生成微信二维码，通过后台管理界面可一键导出二维码图片，提供完整的产品功能截图。。

1.2、扫码与分享：微信扫码即可实时预览评分表内容，可通过微信聊天窗口直接分享或生成独立二维码进行二次分享

1.3、人员添加：支持手动输入、扫描学生码、扫描身份证三种方式添加被考评人信息，系统自动识别并录入相关信息。

1.4、评分设置：

1.4.1、计时方式：可选正计时、倒计时模式，计时精度≤0.1秒。

1.4.2、评分模式：可选加分制、减分制模式。。

1.4.3、评分间隔：自由设置评分间隔，最小间隔 ≤0.1分，最大间隔≥10 分。

1.4.4、扣分点标记：考评过程中可通过选择或手动输入方式标记扣分点，系统自动划分操作点，同时支持手写签名功能，可设置默认签名，提供产品功能截图展示扣分点标记与签名流程。

1.5、成绩管理

1.5.1、修改成绩：支持手机端直接修改成绩，修改操作记录完整留存。

1.5.2、微信分享：成绩明细可一键以 Excel 格式分享至微信联系人，包含被评价人与评价人信息、评分时间、评分细则得分、扣分点明细、合计成绩、评价者签名等详细内容，提供产品功能截图证明。

1.5.3、汇总导出：自动统计已评人次，支持将成绩汇总成 Excel 表导出到微信联系人。

1.5.4、邀请评分：支持将评分界面截图分享到朋友圈，邀请他人共同参与评分。

1.5.5、成绩核算：系统后台自动记录成绩，实时汇总核算，并支持一键导出。

2、随时考评 APP 评分

2.1、系统兼容性：同时支持 Android 和 IOS 系统下载安装，教务人员、评委、学员登录后可显示置顶评分表，可将平台评分表下载至本地。

2.2、考评对象选择：未添加考评对象时，可通过扫描考评对象二维码或从人员列表中选择两方式开展考评。

2.3、评分方式与模式

2.3.1、评分方式：同一评分表兼容分值型、比例型、Yes/No 等评分方式。

2.3.2、评分模式：减分制、加分制可选。

2.3.3、计时方式：正计时和倒计时可选。

2.3.4、评分间隔范围调节范围：0.1～10分。

2.4、界面与操作

2.4.1、文字设置：可设置评分表内容文字的默认大小，可通过手指多点触控实现文字的放大或缩小。

2.4.2、语音提示：可根据实际考评需求自定义编辑语音提示内容。

2.4.3、评分操作：可对每一个细则项进行评分，实时显示当前得分；可添加评语对考评对象情况进行详细说明，支持评价者手写数字签名及默认签名功能。

2.4.4、离线功能：具备离线评分功能，网络中断时仍可正常评分，网络恢复后系统自动上传考评数据。

2.4.5、记录查看：可在考评过程中查看当日考评记录以及所有考评记录汇总。

3、成绩汇总

3.1、自动展示：根据考评情况，管理员通过筛选评价者、时间等条件，系统自动显示所有评价对象各项考核得分及总成绩。

3.2、范围筛选：可设定总分分值范围，筛选不及格考生。

3.3、排序与导出：可按考评对象考评时间升序排列、也可按总成绩排序，查询结果支持以 Excel 格式导出到本地。

二、每套主要配置：

1、模拟人：1个。

2、手持评分端管理系统：1套。

品目11、高级动脉穿刺手臂模型

一、数量：8。

二、技术参数：

1、动脉穿刺模型模拟了一成人右臂，包括但不限于桡动脉、桡骨茎突、腕横纹等解剖结构。

2、可模拟桡动脉搏动，可进行桡动脉穿刺采血。

3、皮肤和血管可更换，至少配有1套备用的皮肤及血管。

品目12、自动体外模拟训练除颤器

一、数量：4台。

二、技术参数

1、整机重量≤2.5kg。

2、主机防水防尘等级：IP55。

3、主机使用寿命：≥10年（提供铭牌或说明书证明）。

4、一键开机，主机操作面板上的操作按键数量≤3个。

5、具备成人模式和儿童模式，成人、儿童模式可一键切换。

6、最大除颤能量：成人≥150J；儿童≥50J；输出能量误差：不超过±10%；

7、除颤波形：双相波。

8、负载阻抗监测范围：25Ω～175Ω，误差：不超过±5%。

9、从心率分析开始到放电完成（最大能量）所需时间≤ 15s；

10、具备人工心肺复苏CPR辅助功能，全程中文语音指导，CPR按压模式配置30:2，每30秒后重复一次心肺复苏，按照步骤重复操作5次。

11、抢救数据记录：可记录保存≥100份完整心电图数据；

12、具备全程录音存储功能

13、自检功能：具备开机自检、每天自检，自检内容包括：充电/放电测试、电池电量测试等信息，自检结果可声光提示。

14、可提示设备正常、故障、自检、电池电量低、电击等。

15、数据传输：蓝牙。

16、电极片

▲16.1、电极片成人、儿童通用

16.2、除颤电极片：有效期≥2年或2年内免费更换失效电极片。

17、电池：

17.1、容量≥4200mAh，满电量新电池可支持≥200 次除颤放电@能量输出150J、环境温度20℃。

17.2、有效期：≥4 年2年内免费更换失效电极片。

品目13．全功能气道管理模型

一、数量：5。

二、技术参数：

1、气管插管模型具有完整的气道结构，至少包括口腔、鼻腔、气管等结构，支持气管插管、面置等辅助通气工县的使用。

2、具备仿真肺部结构，可见左侧两肺叶，右侧三肺叶结构，与文气管相连。人工通气时可见双侧肺部起伏。

3、插入气管过深（＞25cm）或插管误入食道可报警提示。

4、模型可模拟困难气道。

5、模型支持环甲膜穿刺，气管切开操作，耗材可更换。

品目14、高级骨髓穿刺模型

一、数量：5

二、技术参数：

1、骨穿模型模拟一成年男性躯干，上至头部，下至大腿根部，具有仿真皮肤，皮肤有皮纹和乳头、脐等体表标志。

2、可用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核。

3、模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘等解剖结构。

4、模型可进行胸骨柄穿刺、左髂前上棘穿刺、右髂后上棘穿刺操作，穿刺操作正确时具备突破手感。

5、穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。

品目15、 移动交互式腰椎穿刺术操作训练系统

一、技术参数：

1、整体功能：可通过软件模拟出的真实临床操作场景、虚拟患者、虚拟治疗室、虚拟配套设备的摆放、位置、使用以及真实的临床操作，可进行临床穿刺技能的虚实结合模拟操作训练。

2、摆放和固定平台：

2.1、具备用于仿真模型的摆放和固定，模型更换时间≤5min。

▲2.2、可自动识别模型，并启动对应训练流程，系统可自动识别穿刺体位。

▲2.3、在平台上放置腰椎穿刺模型，系统可自动识别摆放体位，包括坐位和侧卧位。模型放置的体位与软件三维人体的体位保持一致。

3、腰穿模型：

3.1、模型为从腰1平面到大腿根部，解剖结构包括腰椎椎骨、韧带、椎管、髂嵴，穿刺部位模块可更换。

3.2、可在模型上对重要的解剖标志进行触摸和识别，触感真实，穿刺成功有突破感。

3.3、可通过触摸模型髂嵴、椎骨、棘突间隙等解剖结构，标记穿刺点。

▲3.4、具备真实的临床穿刺器械（包括腰椎穿刺针、镊子、注射器等操作所用器械），器械运动可被精确检测，并驱动软件中虚拟器械实现同轨迹运动；三维空间位置测量误差≤5mm，角度测量误差≤5°。

▲3.5、穿刺针进入正确位置后可抽出真实液体，可预先设置不同的液体性状；

3.6、可练习止血钳固定、穿刺点包扎。

5、训练评估软件：

5.1、具备训练及考核模式。

5.2、穿刺训练模块包括≥3种病例。

5.3、具备穿刺技能的标准操作视频。

▲5.4、系统可进行穿刺完整流程技能训练，包括消毒、穿刺等单步骤的重点训练；可检测消毒次数和范围；可检测穿刺的深度、位置；

5.5、操作前可查看患者病史和相关辅助检查结果；

5.6、软件的三维人体可逐层显示腰椎穿刺相关解剖层次，包括皮肤、皮下脂肪、肌肉、椎骨、椎管等组织结构。

5.7、可在三维模型上模拟麻醉和穿刺过程中误伤血管、回抽出血液、皮肤出血、损伤脏器等并发症；

5.8、操作错误时可报警。

5.9、系统可对操作的关键步骤自动判断打分。

▲5.10、系统可自动录制在模型上的操作视频；

5.11、系统可以按照流程训练和单步骤训练对成绩进行汇总，操作完成后学生可查看自己的操作成绩，操作情况、考核成绩均可自动记录存储，并可打印。

二、每套主要配置：

1、摆放和固定平台：1张。

2、腰穿模型：1个。

3、训练评估软件：1套。

品目16、 腰椎穿刺模拟人

一、技术参数：

1、整体功能：可通过软件模拟出的真实临床操作场景、虚拟患者、虚拟治疗室、虚拟配套设备的摆放、位置、使用以及真实的临床操作，可进行临床穿刺技能的虚实结合模拟操作训练。

2、摆放和固定平台：

2.1、具备用于仿真模型的摆放和固定，模型更换时间≤5min。

▲2.2、可自动识别模型，并启动对应训练流程，系统可自动识别穿刺体位。

▲2.3、在平台上放置腰椎穿刺模型，系统可自动识别摆放体位，包括坐位和侧卧位。模型放置的体位与软件三维人体的体位保持一致。

3、腰穿模型：

3.1、模型为从腰1平面到大腿根部，解剖结构包括腰椎椎骨、韧带、椎管、髂嵴，穿刺部位模块可更换。

3.2、可在模型上对重要的解剖标志进行触摸和识别，触感真实，穿刺成功有突破感。

3.3、可通过触摸模型髂嵴、椎骨、棘突间隙等解剖结构，标记穿刺点。

▲3.4、具备真实的临床穿刺器械（包括腰椎穿刺针、镊子、注射器等操作所用器械），器械运动可被精确检测，并驱动软件中虚拟器械实现同轨迹运动；三维空间位置测量误差≤5mm，角度测量误差≤5°。

▲3.5、穿刺针进入正确位置后可抽出真实液体，可预先设置不同的液体性状；

3.6、可练习止血钳固定、穿刺点包扎。

5、训练评估软件：

5.1、具备训练及考核模式。

5.2、穿刺训练模块包括≥3种病例。

5.3、具备穿刺技能的标准操作视频。

▲5.4、系统可进行穿刺完整流程技能训练，包括消毒、穿刺等单步骤的重点训练；可检测消毒次数和范围；可检测穿刺的深度、位置；

5.5、操作前可查看患者病史和相关辅助检查结果；

5.6、软件的三维人体可逐层显示腰椎穿刺相关解剖层次，包括皮肤、皮下脂肪、肌肉、椎骨、椎管等组织结构。

5.7、可在三维模型上模拟麻醉和穿刺过程中误伤血管、回抽出血液、皮肤出血、损伤脏器等并发症；

5.8、操作错误时可报警。

5.9、系统可对操作的关键步骤自动判断打分。

▲5.10、系统可自动录制在模型上的操作视频；

5.11、系统可以按照流程训练和单步骤训练对成绩进行汇总，操作完成后学生可查看自己的操作成绩，操作情况、考核成绩均可自动记录存储，并可打印。

二、每套主要配置：

1、摆放和固定平台：1张。

2、腰穿模型：1个。

3、训练评估软件：1套。

品目17、高级静脉血液循环系统

一、技术参数：

（一）、模拟人：

▲1、模拟成人右臂，静脉穿刺部位包含肘正中静脉、手背静脉网等可穿刺血管，支持静脉穿刺和三角肌注射临床技能训练。

2、穿刺反馈：在进行静脉穿刺操作时，当穿刺正确，系统能提供明显的落空感触觉反馈，同时伴随真实回血现象。

3、皮肤及血管采用模块化可更换设计，配备备用皮肤及血管组件5套。

2、随时考微信小程序：

2.1、二维码生成：导入系统的评分表自动生成微信二维码，通过后台管理界面可一键导出二维码图片，提供完整的产品功能截图。。

2.2、扫码与分享：微信扫码即可实时预览评分表内容，可通过微信聊天窗口直接分享或生成独立二维码进行二次分享

2.3、人员添加：支持手动输入、扫描学生码、扫描身份证三种方式添加被考评人信息，系统自动识别并录入相关信息。

2.4、评分设置：

2.4.1、计时方式：可选正计时、倒计时模式，计时精度≤0.1秒。

2.4.2、评分模式：可选加分制、减分制模式。。

2.4.3、评分间隔：自由设置评分间隔，最小间隔 ≤0.1分，最大间隔≥10 分。

2.4.4、扣分点标记：考评过程中可通过选择或手动输入方式标记扣分点，系统自动划分操作点，同时支持手写签名功能，可设置默认签名，提供产品功能截图展示扣分点标记与签名流程。

2.5、成绩管理

2.5.1、修改成绩：支持手机端直接修改成绩，修改操作记录完整留存。

2.5.2、微信分享：成绩明细可一键以 Excel 格式分享至微信联系人，包含被评价人与评价人信息、评分时间、评分细则得分、扣分点明细、合计成绩、评价者签名等详细内容，提供产品功能截图证明。

2.5.3、汇总导出：自动统计已评人次，支持将成绩汇总成 Excel 表导出到微信联系人。

2.5.4、邀请评分：支持将评分界面截图分享到朋友圈，邀请他人共同参与评分。

2.5.5、成绩核算：系统后台自动记录成绩，实时汇总核算，并支持一键导出。

3、随时考评 APP 评分

3.1、系统兼容性：同时支持 Android 和 IOS 系统下载安装，教务人员、评委、学员登录后可显示置顶评分表，可将平台评分表下载至本地。

3.2、考评对象选择：未添加考评对象时，可通过扫描考评对象二维码或从人员列表中选择两方式开展考评。

3.3、评分方式与模式

3.3.1、评分方式：同一评分表兼容分值型、比例型、Yes/No 等评分方式。

3.3.2、评分模式：减分制、加分制可选。

3.3.3、计时方式：正计时和倒计时可选。

3.3.4、评分间隔范围调节范围：0.1～10分。

3.4、界面与操作

3.4.1、文字设置：可设置评分表内容文字的默认大小，可通过手指多点触控实现文字的放大或缩小。

3.4.2、语音提示：可根据实际考评需求自定义编辑语音提示内容。

3.4.3、评分操作：可对每一个细则项进行评分，实时显示当前得分；可添加评语对考评对象情况进行详细说明，支持评价者手写数字签名及默认签名功能。

3.4.4、离线功能：具备离线评分功能，网络中断时仍可正常评分，网络恢复后系统自动上传考评数据。

3.4.5、记录查看：可在考评过程中查看当日考评记录以及所有考评记录汇总。

4、成绩汇总

4.1、自动展示：根据考评情况，管理员通过筛选评价者、时间等条件，系统自动显示所有评价对象各项考核得分及总成绩。

4.2、范围筛选：可设定总分分值范围，筛选不及格考生。

4.3、排序与导出：可按考评对象考评时间升序排列、也可按总成绩排序，查询结果支持以 Excel 格式导出到本地。

二、每套主要配置：

1、模拟人：1个。

2、手持评分端管理系统：1套。

品目18、多功能静脉穿刺输液手臂模型

一、数量：8。

二、技术参数：

1、静脉穿刺手臂模拟一成人右臂，可进行静脉穿刺和三角肌注射训练。

2、静脉穿刺包括肘正中静脉、手背静脉网等至可穿刺血管，穿刺正确有明显落空感及回血。

3、皮肤及血管可更换，配有备用的皮肤及血管5套。