## 技术得分
兴安盟人民医院二院部高低压配电系统电力运维服务项目
序号 | 评分因素及权重 |  |  | 评分标准说明 | 备注 | 投标人名称
1 | 报价 （30分） | 投标报价 （30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
| 技术服务要求（50分） | 项目团队及专业设备配置 （15分） | 项目团队 （5分） | ①具备完整规范的项目组织机构架构、人员配置方案，项目负责人具备中级及以上专业职称，从事电力运维5年及以上从业年限，相关佐证材料齐全，无明显短板，得5分； ②有正式项目组织机构、人员配置方案，项目负责人具备初级专业职称，从业年限3—5年，具备电力运维同类项目经验，得3分； ③项目组织机构简单笼统，人员配置较为随意，项目负责人无专业职称，从业年限3年以下，无电力运维同类专项经验，得0分。 | 完全符合招标文件中技术、服务要求，没有负偏离得50分。 有负偏离的按如下要求扣分：技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷ 技术参数要求条款总数量）×50
|  |  | 人员配置 （5分） | ①驻场运维人员配置数量充足，完全满足医院日常及应急运维值守需求，全体驻场人员均具备3年及以上机电运维从业经验，全员持证上岗，证件均在效期内，得5分； ②驻场人员数量基本满足运维需求，但配置偏紧张，无冗余备用人员，仅部分人员持证，得3分； ③驻场人员数量严重不足，无法满足医院基本运维值守要求，无证上岗情况突出，得0分。
|  |  | 设备仪器 （5分） | ①配备的仪器设备需覆盖高低压配电系统运维所需的核心工具（如红外测温仪、绝缘电阻测试仪、高压验电器、接地电阻测试仪等），设备种类全面，有效期内完成法定检定或校准，得5分； ②设备齐全且均在检定有效期内，但配置仅满足基础运维要求，得3分； ③设备严重缺失，或多数设备未检定校准，得0分。
|  | 安全管理与质量管控 （9分） | 安全管控 （3分） | ①电气作业两票三制、安全操作规程、防触电、防火、防误操作安全管控措施健全，得3分； ②电气作业两票三制、安全操作规程、防触电、防火、防误操作安全管控措施内容基本完整，但部分条款不够细致，执行标准不够明确，得2分； ③电气作业两票三制、安全操作规程、防触电、防火、防误操作安全管控措施健全，仅具备部分内容，表述不清晰，得1分； ④未建立“两票三制”、无电气安全操作规程，未制定防触电、防火、防误操作任何安全管控措施，无任何书面制度、措施文件及执行记录，无法保障作业安全，得0分。
|  |  | 定期检测（3分） | ①制定完整的年度检测校验计划，全面覆盖预防性试验、红外测温、绝缘工器具检测、防雷接地检测、定期校验全部内容，符合国家及行业规范，适配医院电力运维需求，有过往同类项目计划执行佐证材料，得3分； ②年度计划无重大遗漏，明确各项工作的检测校验频次、时间节点，标准基本符合规范，仅个别细节不够完善，有基本的执行佐证，得2分； ③年度计划缺失关键检测校验项目，未明确检测校验频次、时间节点或执行标准，可操作性差，书面计划不完善，无有效执行佐证，得1分； ④未制定任何年度检测校验计划，未明确任何检测校验相关细节，无法指导工作开展，无书面计划文件，仅口头承诺，无任何佐证材料，得0分。
|  |  | 台账完善（3分） | ①运维台账、巡检记录、故障登记、月度/季度/年度运维报告及档案电子化管理制度完善，数据准确、逻辑清晰，佐证材料齐全，得3分； ②运维台账、巡检记录、故障登记、月度/季度/年度运维报告及档案电子化管理制度基本齐全，但部分内容不规范、不详实，存在少量遗漏，佐证材料部分缺失、不规范，得2分； ③运维台账、巡检记录、故障登记、月度/季度/年度运维报告及档案电子化管理缺失严重，或无相关记录，无任何佐证材料，得0分；
|  | 重点科室专项供电保障方案 （6分） |  | ①专项供电保障方案完整规范，保障措施具体详实，明确覆盖手术室、ICU、血透中心所有重点科室，结合各科室用电特点制定差异化保障方案，无遗漏，佐证材料齐全，得6分； ②有重点科室供电保障相关表述，但未形成完整专项方案，仅简单列明保障方向，未结合各科室用电差异制定措施，佐证材料不齐全，仅提供简单方案，得3分； ③未制定手术室、ICU、血透中心等重点科室任何专项供电保障方案，未提及相关保障措施，方案仅口头表述，无任何专项保障相关佐证材料，无法保障重点科室供电安全，得0分。
|  | 日常运维 （10分） | 维护保养 （4分） | ①制定完整、规范的全覆盖电力设备日常维护保养专项方案，维护保养流程清晰、步骤具体，明确日常巡检、定期保养的具体时间、内容及标准，记录详实规范，可追溯、可核查，提供完整佐证材料，得4分； ②有日常维护保养相关表述，但未形成完整专项方案，维护保养流程笼统，未明确操作标准及责任分工，可操作性差，维护保养记录不规范、不完整，无法实现全流程追溯，佐证材料不齐全，得3分； ③未制定任何日常维护保养方案，无维护保养流程、无具体维护内容，无法保障设备正常运行无任何维护保养记录，无任何书面方案及佐证材料，得0分。
|  |  | 值班管理 （4分） | ①建立24小时不间断值守制度，值班管理制度健全，实行专人值守、无缝交接，无脱岗、漏岗情况发生，配备专用值班电话、应急通讯设备，确保通讯畅通，佐证材料齐全，得4分； ②有24小时值守相关表述，但制度不够完善，有值班通讯设备，但偶有通讯不畅情况，佐证材料不够齐全，得2分； ③未建立24小时值守制度，无法响应突发故障，无记录佐证材料，仅口头承诺，得0分。
|  |  | 配件储备 （2分） | ①制定关键电气备品备件储备计划，明确储备清单、储备数量、规格型号，贴合医院电力设备实际需求，无缺失，佐证材料齐全，得2分； ②未制定任何关键电气备品备件储备计划，无备件储备，无法及时调配，无法保障维修需求，得0分。
|  | 应急处置 （10分） | 抢修保障 （5分） | ①供电跳闸、设备故障、突发停电分级合理性、处置流程清晰度，以及医疗负荷优先恢复预案的针对性、可操作性综合评审，流程规范、预案完善、贴合医院需求，有过往同类应急处置案例佐证，预案可落地、可演练，得4分； ②有事件分级，但分级标准模糊，未明确各类等级的判定依据，处置流程简单，仅列明核心环节，无详细步骤及责任分工，可操作性一般，书面文件不够规范，佐证材料不足，得2分； ③未划分事件等级，仅简单描述处置思路，无明确的处置流程，仅提及“及时抢修”，无具体步骤及责任分工，无正式书面文件，佐证材料缺失，得0分。
|  |  | 应急储备 （5分） | ①制定关键应急电气备品备件储备计划，明确应急储备清单、储备数量、规格型号，贴合医院电力设备实际需求，无缺失，佐证材料齐全，得5分； ②制定关键应急电气备品备件储备计划，应急储备清单、储备数量、规格型号，应急储备数量不满足实际需求，佐证材料不齐全，得3分； ③未制定任何关键应急电气备品备件储备计划，未储备任何应急物资备件，无法及时调配，无法保障应急抢修需求，得0分。
| 商务服务要求 （20分） | 企业资质与认证 （10分） |  | 考察近3年内承接的类似高低压配电运维或维保业绩。每提供一个得1分，最高得5分。 | 需提供合同关键页，签字盖章页或中标通知书复印件作为佐证。
具备ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高3分。
无安全事故、无失信及行业不良记录，证明材料齐全得2分。
|  | 服务承诺及考核机制 （6分） | 响应时限 （3分） | ①响应时间、到场时间、故障修复时效优于招标文件标准的，得3分； ②响应时间、到场时间、故障修复时效低于招标文件标准的，超时30分钟，得2分； ③响应时间、到场时间、故障修复时效低于招标文件标准的，超时1个小时，得1分； ④响应时间、到场时间、故障修复时效低于招标文件标准的，超时半个工作日，得0分。 | 需提供同类型维保作业故障维修清单。
|  |  | 考核机制 （3分） | ①完整搭建月度日常考核、季度综合评估、年度总体考评常态化管理机制，承诺可无条件调换不合格驻场人员，得3分； ②月度日常考核、季度综合评估、年度总体考评管理机制不健全，有驻场人员调换承诺，但设置附加限制条件，得2分； ③未建立任何月度考核、季度评估、年度考评相关制度机制，无任何考评管理文件，无不合格驻场人员调换书面承诺或明确不支持调换，得0分。 | 需提供同类型维保作业考评机制相关文件及证明材料。
|  | 安全生产管理及培训 （4分） |  | ①无偿为医院现有电工开展专业培训、技术交底、配电系统图纸资料移交等服务承诺完善，得4分； ②仅包含三项服务中的任意两项内容或虽有相关服务承诺，但未明确免费，得2分； ③仅覆盖三项服务中一项及以下，或完全未提及培训、技术交底、图纸资料移交任意服务，得0分。
合计
专家签字： |  |  |  |  | 年 月 日

## 总评分表
开、评标情况一览表
#REF!
序号 | 投标人名称 | 二轮投标报价 （元） | 综合得分 |  |  |  |  | 总得分
|  |  | 二轮报价得分 | 商务 | 技术 | 业绩 | 优惠条件
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 评标基准价（元） | #REF! | 第一名
第二名
第三名
专家签字：

## 资质密封确认表
响应文件密封检查表
项目名称 | #REF!
采购日期
签字确认
#REF! |  | 密封完好□ | 未密封□
#REF! |  | 密封完好□ | 未密封□
#REF! |  | 密封完好□ | 未密封□
专家签字
签字确认
#REF! |  | 密封完好□ | 未密封□
#REF! |  | 密封完好□ | 未密封□
#REF! |  | 密封完好□ | 未密封□
供应商签字
监督人员签字